Starosta Tucholski




OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 05 czerwca 2017 r.

znak: OŚ.6341.8.2017
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
05 czerwca 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej w m. Cekcynek, gm. Cekcyn.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 
05 czerwca 2017 r., Starosta Tucholski, w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na:

1) szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 47/5 (obręb Cekcyn) w m. Cekcynek, gm. Cekcyn, 
w ilościach:

· Qmax/h = 45,0 m3/h,

· Qśr/d = 748,0 m3/d,

· Qmax/r = 354.926 m3/rok, 

z utworów czwartorzędowych tj. z istniejącej studni nr 1 o głębokości h = 50,0 m 
o zatwierdzonych łącznie zasobach eksploatacyjnych równych Q = 45,0 m3/h przy depresji 
s = 1,3 m, dla potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców miejscowości: Bieszewo, Cekcyn, Cekcynek, Dębowiec, Gołąbek, Huta Mała, Iwiec, Knieja, Kosowo, Kowalskie Błota, Kruszka, Lubińsk, Łosiny, Nowy Sumin, Okoninek, Ostrowo, Stary Sumin, Wierzchlas, Wierzchucin, Wysoka, Zalesie i Zamarte (którzy wcześniej zaopatrywani byli w wodę z ujęcia Cekcyn – obecnie nieczynnego) oraz dodatkowo mieszkańców miejscowości: Brzozie, Madera, Mikołajskie, Pustelnia, Siwe Bagno, Skrajna, Stary Wierzchucin, Szklana Huta, Wielkie Gacno i Wrzosowisko.

2) wykonanie przebudowy istniejącej studni nr 1, zlokalizowanej na dz. 47/5 obręb Cekcyn, polegającej na zmianie obudowy z 2 kręgów betonowych o średnicy DN 1200 na obudowę typu Lange. 

Istniejąca rura studzienna zostanie zwieńczona hermetyczną głowicą wyprowadzoną ponad poziom gruntu. Całość armatury studni zabezpieczona będzie pokrywą z laminatu. 

Lokalizacja urządzenia wodnego - studni nr 1, za pomocą współrzędnych geograficznych: N: 53º34´19,8145´´, E: 17º58´54,4505´´.

Działka o nr ewid. 47/5 obręb Cekcyn, na której znajduje się stacja uzdatniania wody oraz istniejące ujęcie wody – studnia nr 1 jest własnością Gminy Cekcyn.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach  od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, tablicy ogłoszeń w miejscowości Cekcyn, której inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/







                      z up. Starosty 









       Stanisław Rzepiński








      Z-ca naczelnika Wydziału

Otrzymują: 

1.
Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

2. BIP

3. aa./BM/+ Tablica ogłoszeń w miejscu/

