OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 26 lipca 2017 r.

znak: OŚ.6341.13.2017

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
26 lipca 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr A1 zlokalizowanej w m. Sucha, gm. Lubiewo , na odprowadzaniu sklarowanych wód popłucznych za pośrednictwem betonowego kolektora rurociągu R-A2 w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R – A2 a dalej do j. Wielkiego Suskiego oraz na wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1121.) zawiadamiam, że w dniu 
26 lipca 2017 r., Starosta Tucholski,

- w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Lubiewo pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 478/12 obręb Sucha, w m. Sucha gm. Lubiewo, w ilościach:

- Qśr/d = 113,46 m3/d,

- Qmax/h = 17,73 m3/h,

- Qmax/r = 62.119,35 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 1A o głębokości 
h = 43,7 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 43,0 m3/h przy depresji 
s = 2,9 m.

Otwór nr 1A będzie eksploatowany jako główne źródło wody w ramach zatwierdzonych zasobów studni nr 1 (nie działającej z powodu zapiaszczenia), wynoszących Q = 48,0 m3/h, przy depresji s=3,0 m.

Ujęcie zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców miejscowości Sucha, Cierplewo, i Bruchniewo, gm. Lubiewo, powiat tucholski;

2) 	odprowadzanie sklarowanych wód popłucznych z płukania i stabilizacji złoża – 3 szt. odżelaziaczy, w trzykomorowym odstojniku, raz na 8 dni, za pośrednictwem betonowego kolektora Ø 200 mm do betonowego rurociągu R-A2 Ø 300 mm w ciągu rowu melioracji szczegółowej R – A2 a dalej do j. Wielkiego Suskiego w ilości:

-	Qśr/d = 3,12 m3/d,

- Qmax/h = 0,20 m3/h,

-	Qmax/r = 1668,00 m3/rok

Rurociąg oraz rów melioracji wodnej szczegółowej R – A2 eksploatowany jest prze GSW w Lubiewie. Eksploatacją i konserwacją ujęcia wód podziemnych, stacji wodociągowej oraz wodociągu zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Lubiewo.

- w myśl art. 135 ust. 2 ustawy Prawo wodne	 wygasił decyzję Starosty Tucholskiego 
z dnia 17 sierpnia 2009 r. znak: OŚ II 6223-5/09 udzielającą Gminie Lubiewo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych 
z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 478/12 obręb Sucha, w m. Sucha, gm. Lubiewo, z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 1 oraz na odprowadzaniu wód popłucznych z płukania i stabilizacji – 3 szt. odżelaziaczy, za pośrednictwem betonowego kolektora do rurociągu melioracji szczegółowej R-A2 i dalej do jeziora Wielkie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach  od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Lubiewo, tablicy ogłoszeń w miejscowości Sucha, której inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/

z up. Starosty										       Jerzy Szwankowski

Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1.	Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

- BIP

- aa./BM/+ Tablica ogłoszeń w miejscu/