OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2017 r.

znak: OŚ.6341.11.2017

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
31 lipca 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1, 2, 3 zlokalizowanych w m. Wielkie Budziska, gm. Cekcyn, na odprowadzaniu wód popłucznych za pośrednictwem rurociągu PVC Ø 200 i istniejącego wylotu betonowego do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-R (dz. nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska), do ziemi, ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ww. ujęcia oraz decyzji wygaszającej obowiązujące pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1121.) zawiadamiam, że w dniu 
31 lipca 2017 r., Starosta Tucholski,

- w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) udzielił Gminie Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

      - poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska, w m. Wielkie Budziska gm. Cekcyn, w ilościach:

a)	- Qśr/d = 369,24 m³/d,

- Qmax/h = 30,35 m³/h,

- Qmax/r  = 134 773,00 m³/rok,

- z utworów trzeciorzędowych (neogen) tj. ze studni wierconej nr 1 (studnia awaryjna) 
o głębokości h = 153,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych   Qmax/h = 50,0 m³/h przy depresji S = 22,0 m

Studnia ta eksploatowana będzie tylko w przypadku awarii studni czwartorzędowych tj. nr 2 i nr3.

b) - z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 3 (studnia podstawowa) 
o  głębokości h = 32,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych  Qmax/h = 45,0 m³/h przy depresji S = 3,6 m i ze studni wierconej nr 2 (studnia awaryjna) o głębokości h = 32,0 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qmax/h = 38,0 m³/h przy depresji 
S = 3,8 m (studnia ta może być eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobów dla  studni 
nr 3) w łącznej ilości:

-  Qśr/d. = 987,40 m³/d,

-  Qmax/h = 45,00 m³/h,

-  Qmax/r = 360 386,00 m³/rok

Niezależnie od otworów studziennych nr 2 i nr 3 (lub wspólnie z jedną z nich) może być eksploatowany otwór studzienny nr 1 ujmujący wody poziomu trzeciorzędowego (awaryjnie).

Ujęcie zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców miejscowości Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Małe Gacno, Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Brzozie, Mikołajskie, Zielonka, Cekcyn, Stary Sumin, Nowy Sumin, Lubińsk, Ostrowo, Iwiec, Wysoka, Kosowo, Wierzchlas, Kruszka, Cekcynek, Knieja, Huta i Wierzchucin, gm. Cekcyn, powiat tucholski;

2. odprowadzaniu wód popłucznych z płukania i stabilizacji złoża – 4 szt. odżelaziaczy, 
w odstojniku żelbetowym raz na 4 dni, w ilości:

- Qśr/d = 3,80 m3/d,

- Qmax/h = 18,84 m3/h,

- Qmax/r = 1387,00 m3/rok,

za pośrednictwem rurociągu PVC Ø 200 i istniejącego wylotu betonowego do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-R (dz. nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska), do ziemi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo wodne 
i koncentracji zanieczyszczeń zawartych w ściekach, po ich oczyszczeniu, przed ich odprowadzeniem do odbiornika, nieprzekraczających niżej podanych wartości dopuszczalnych, określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800):

-	zawiesiny ogólnej – 35 mg/l,

-	żelaza ogólnego – 10 mg Fe/l.

Lokalizacja zrzutu (wylotu) oczyszczonych wód popłucznych do ziemi za pomocą współrzędnych geograficznych: N: 53º36´33,0´´, E: 18º4´18,5´´.

Działka  na terenie, której znajduje się wylot do rowu melioracji wodnej szczegółowej 
R-R, ujęcie wód podziemnych oraz stacja uzdatniania wody stanowi własność Gminy Cekcyn.

II. Ustanowił strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla ww. ujęcia w promieniu 10,0 m od osi każdej studni (dz. nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska).

III.	Wygasił, w myśl art. 135 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, decyzję Starosty Tucholskiego z dnia 03 sierpnia 2015 r. znak: OŚ.6341.5.2015 udzielającą Gminie Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska, w m. Wielkie Budziska, gm. Cekcyn, z utworów trzeciorzędowych tj. ze studni wierconej nr 1 oraz na odprowadzaniu wód popłucznych z płukania i stabilizacji złoża – 4 szt. odżelaziaczy, za pośrednictwem rurociągu PVC Ø 200 i istniejącego wylotu betonowego do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-R (dz. nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach  od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielkie Budziska i Zalesie, której inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/

z up. Starosty	                                                                  Jerzy Kowalik

Członek Zarządu

Otrzymują:

1.	Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

- BIP

- aa./BM/+ Tablica ogłoszeń w miejscu/