Chojnice, dnia 01 lutego 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E :

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy w  Kęsowie , Starostwa Powiatowego w Tucholi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

o wszczęciu  w dniu 31 grudnia  2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, dotyczącego zmiany pozwolenia wodno-prawnego – decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 17 lutego 2016 r., 
nr OS.6341.1.2016 udzielającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej  ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie  działki geodezyjnej nr 416/11, obręb Kęsowo w miejscowości Kęsowo, gm. Kęsowo ze studni wierconej nr 1 o głębokości 50,0 m  zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 105,0 m3/h, przy depresji S = 5,4 m ( ujęcie główne )  oraz ze  studni wierconej nr 2 ( studnia awaryjna ) o  głębokości 54,0 m o pracującej w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni nr 1  w ilości : Qśrdob = 578,36 m3/d, Qmaxh = 72,29 m3/h, 
Qmax.rok = 316.652,00 m3/rok, w zakresie zmiany ilości odprowadzanych do rowu melioracji szczegółowych R-F8d1 wylotem Ø 500 zlokalizowanym na działce nr 420 i 417, obręb Kęsowo, gm. Kęsowo, ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody po ich podczyszczeniu 
w sześciu odstojnikach wód popłucznych w ilości :

Qśrdob = 7,34 m3/d, Qmax.s = 0,00051 m3/s, Qdop.roczne = 763,0 m3/rok.

wnioskodawca : Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie,

wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  01 lutego 2019 r.

data złożenia wniosku :  31 grudnia 2018 r.