OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 07 grudnia 2015 r.

znak: OŚ.6341.12.2015

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
07 grudnia 2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia gminnego zlokalizowanego 
w m. Wielki Mędromierz oraz odprowadzaniu sklarowanych wód popłucznych – ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody za pomocą zbiornika wodnego do ziemi. 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2015 r. Starosta Tucholski w myśl zapisów art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu „KAMIONKA” Sp. z o. o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1.
poborze wód podziemnych z ujęcia gminnego zlokalizowanego w m. Wielki Mędromierz, na terenie działek nr ewid. 224/1 i 224/3 obręb Wielki Mędromierz, gm. Gostycyn w ilościach:

-
Qmax/h = 43,5 m3/h,

-
Qśr/d = 423,0 m3/d,

-
Qmax/rok = 124.362,0 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 2 o głębokości h = 54,0 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q= 45,0 m3/h przy depresji s = 6,0 m oraz ze studni wierconej nr 1 o głębokości h = 54,0 m i wydajności eksploatacyjnej równej 
Q= 32,0 m3/h przy depresji s = 4,2 m eksploatowanej w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni nr 2, dla potrzeb socjalno – bytowych i gospodarczych mieszkańców miejscowości: Wielki Mędromierz, Łyskowo, Przyrowa, Gostycyn Wybudowanie i Piła.

Położenie istniejących urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych za pomocą współrzędnych geograficznych:

a).
studnia nr 1: N: 53º32´6.85´´, E: 17º48´23.03´´,

b).
studnia nr 2: N: 53º32´6.32´´, E: 17º48´22.87´´,

2.
odprowadzaniu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) pochodzących z płukania odżelaziaczy (2 szt.) i odmanganiaczy (2 szt.), po ich 24 h przetrzymywaniu w trzykomorowym odstojniku wód popłucznych w ilościach:

-
Qmax/h = 8,0 m3/h,

-
Qśr/d = 8,0 m3/d,

-
Qmax/rok = 832,0 m3/rok,

za pomocą istniejącego kolektora z betonowym wylotem i zbiornika wodnego, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 193/1 obręb Wielki Mędromierz gm. Gostycyn, do ziemi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne 
i zapewnieniu nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ww. ustawy, koncentracji zanieczyszczeń zawartych w ściekach, po ich oczyszczeniu, przed ich odprowadzeniem do odbiornika, przy spełnieniu niżej podanych wartości, określonych 
w przedłożonym operacie wodnoprawnym oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 tabela II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), a w szczególności:

-
zawiesiny ogólnej – 35 mg/l,

-
żelaza ogólnego – 10 mg Fe/l.

Położenie istniejącego wylotu do zbiornika wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: N: 53º32´9,96´´, E: 17º48´10,46´´.

Działki, na terenie których zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej oraz zbiornik wodny, za pomocą którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe do ziemi, stanowią własność Gminy Gostycyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania  się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Gostycyn, tablicy ogłoszeń w miejscowości, której inwestycja dotyczy oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/.












z up. Starosty











        Stanisław Rzepiński










    z –ca Naczelnika Wydziału
Otrzymują: 

1.
Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie


wg. wykazu załączonego do akt sprawy


(zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

2.
Biuletyn Informacji Publicznej /www.bippowiat.tuchola.pl/

3.
Tablica ogłoszeń w miejscu
4.
aa./ŻM
