Tuchola, dnia 15 stycznia 2016 r.

OŚ.6341.2.2016

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 i 7a ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że 
w dniu 14 stycznia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z siedzibą w Kęsowie przy ul. Szkolnej 9, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1.
poborze wód podziemnych z ujęcia  zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 112/6 obręb Piastoszyn, w m. Piastoszyn, gm. Kęsowo w ilościach:

-
Qmax/h = 49,52 m3/h,

-
Qśr/d = 396,15 m3/d,

-
Qmax/rok = 216.894,00 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 3 o głębokości h = 27,0 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q= 40,0 m3/h przy depresji s = 2,35 m (ujęcie główne) oraz awaryjnie w zależności od potrzeb ze studni wierconej nr 1 o głębokości 18,50 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 30,0 m3/h przy depresji 
s = 2,9 m i ze studni wierconej nr 2 o głębokości 26,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 68,00 m3/h przy depresji s = 3,5 m, z której eksploatacja odbywać się będzie w ramach zatwierdzonych zasobów ujęcia z warstw czwartorzędowych 
w wysokości Q = 68,00 m3/h, na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców wsi: Piastoszyn, Grochowo, Żalno, Nowe Żalno i Gockowice,
2.
odprowadzaniu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) pochodzących z płukania odżelaziaczy (4 szt.), po ich 24 h przetrzymywaniu w sześciokomorowym odstojniku wód popłucznych w ilościach (z jednego płukania):

-
Qmax/h = 1,84 m3/h,

-
Qśr/d = 7,34 m3/d,

-
Qmax/rok = 440,00 m3/rok,

za pomocą istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 92 obręb Piastoszyn zakończonego wylotem zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 59/1 obręb Piastoszyn, do rowu melioracji szczegółowej R – G czyli do ziemi.
Działki, na terenie których zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej oraz kanał deszczowy zbiornik, za pomocą którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe do ziemi, stanowią własność Gminy Kęsowo.

W myśl art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne podaje się niniejszą informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwagi wniosków w powyższej sprawie, w terminie do dnia 01 lutego 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach od 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w terminie jak wyżej.

Otrzymują: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo
2.
Wójt Gminy Kęsowo
3.
Andrzej Ryński, Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej


ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

4.
Gminna Spółka Wodna w Kęsowie

5.-45.
Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie


wg. wykazu załączonego do akt sprawy
46.
aa./ŻM
Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu

2. Biuletyn Informacji Publicznej /www.bippowiat.tuchola.pl/

