Starosta Tucholski               

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 17 lutego 2016 r.

znak: OŚ.6341.1.2016
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
17 lutego 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1 i awaryjnie ze studni nr 2 oraz na odprowadzaniu oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych w m. Kęsowo, gm. Kęsowo.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 
17 lutego 2016 r. Starosta Tucholski w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kęsowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1.
poborze wód podziemnych z ujęcia gminnego zlokalizowanego w m. Kęsowo, na terenie działki nr ewid. 416/11 (obręb Kęsowo) w m. Kęsowo, gm. Kęsowo, w ilościach:

· Qmax/h = 72,29 m3/h,

· Qśr/d = 578,36 m3/d,

· Qmax/r = 316.652,00 m3/rok, 
z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 1 o głębokości h = 50,0 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 105,0 m3/h przy depresji 
s = 5,4 m, oraz awaryjnie w zależności od potrzeb ze studni wierconej nr 2 o głębokości 
h = 54,0 m eksploatowanej w ramach zatwierdzonych zasobów studni nr 1, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kęsowo, Jeleńcz, Wieszczyce, Brzuchowo, Adamkowo, Pamiętowo, Krajenki, Ludwichowo, Przymuszewo, Drożdzienica, Siciny, gm. Kęsowo, powiat tucholski,
Położenie istniejących urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych za pomocą współrzędnych geograficznych:

a)
studnia nr 1: N: 53º33´37,11´´, E: 17º42´53,56´´,

b)
studnia nr 2: N: 53º33´37,35´´, E: 17º42´53,78´´,

2.
odprowadzaniu oczyszczonych wód popłucznych (ścieków przemysłowych) z płukania 
i stabilizacji złoża – 4 szt. odżelaziaczy, po 24 godzinnym przetrzymywaniu 
w sześciokomorowym odstojniku, w ilości (z jednego płukania):

· Qmax/h = 1,84 m3/h,

-     Qśr/d = 7,34 m3/d,

-     Qmax/r = 763,00 m3/rok,

za pośrednictwem istniejącego betonowego rurociągu Ø 200 mm zlokalizowanego na dz. nr ewid 416/11 i 420/4 obręb Kęsowo, do istniejącej studni betonowej Ø 1000 mm (dz nr ewid. 420/4 obręb Kęsowo) zlokalizowanej na rurociągu betonowym Ø 500 mm w ciągu rowu melioracji szczegółowej R-F8d1 (dz. nr ewid.  420/4 i 417/1 obręb Kęsowo), do ziemi;

przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne i koncentracji zanieczyszczeń zawartych w ściekach, po ich oczyszczeniu, przed ich odprowadzeniem do odbiornika,  nie przekraczających niżej podanych wartości określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 tabela II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), 
a w szczególności:
-
zawiesiny ogólnej – 35 mg/l,

-
żelaza ogólnego – 10 mg Fe/l.

Lokalizacja istniejącego wylotu (studnia betonowa Ø 1000 mm na rurociągu betonowym w ciągu rowu melioracji szczegółowej R-F8d1) za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º33´36,87´´, E: 17º42´49,39´´.

Lokalizacja stacji uzdatniania wody za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º33´36,54´´, E: 17º42´53,21´´.

Działka, na terenie której zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej oraz stacja uzdatniania wody, odstojnik wód popłucznych, zbiornik wyrównawczy, stanowi własność Gminy Kęsowo. Wylot (studnia betonowa Ø 1000 mm), za pomocą którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe do ziemi zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.

Rurociąg i rów melioracji szczegółowej R-F8d1 administrowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Kęsowie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach  od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Kęsowo, tablicy ogłoszeń w miejscowościach, których inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/










z up. Starosty








       Stanisław Rzepiński









Z-ca Naczelnika Wydziału
Otrzymują: 

1.
Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

2. BIP

3. aa./BM

