OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 16 marca 2016 r.

znak: OŚ.6341.2.2016
w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
16 marca 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w m. Piastoszyn oraz odprowadzaniu sklarowanych wód popłucznych – ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody za pomocą istniejącego kanału deszczowego zakończonego wylotem do rowu melioracji szczegółowej R – G czyli do ziemi.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 r. Starosta Tucholski w myśl zapisów art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:
1.
poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 112/6 obręb Piastoszyn, w m. Piastoszyn, gm. Kęsowo w ilościach:

-
Qmax/h   = 49,52 m3/h,

-
Qśr/d     = 304,73 m3/d,

-
Qmax/rok = 140.000,00 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 3 o głębokości h = 27,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q= 40,0 m3/h przy depresji s = 2,35 m (ujęcie główne) oraz awaryjnie w zależności od potrzeb ze studni wierconej nr 1 o głębokości 18,50 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 30,0 m3/h przy depresji 
s = 2,9 m oraz ze studni wierconej nr 2 o głębokości 26,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 68,00 m3/h przy depresji s = 3,5 m, z której eksploatacja odbywać się będzie w ramach zatwierdzonych zasobów ujęcia z warstw czwartorzędowych 
w wysokości Q = 68,00 m3/h, na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców wsi: Piastoszyn, Grochowo, Żalno, Nowe Żalno i Gockowice, gm. Kęsowo, powiat tucholski.

Położenie istniejących urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych za pomocą współrzędnych geograficznych:

a).
studnia nr 1: N: 53º37´47.23´´, E: 17º43´48.39´´,

b).
studnia nr 2: N: 53º37´48.24´´, E: 17º43´48.42´´,

c).
studnia nr 3: N: 53º37´47.76´´, E: 17º43´48.63´´,

2.
odprowadzaniu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) pochodzących z płukania odżelaziaczy (4 szt.), po ich 24 h przetrzymywaniu w sześciokomorowym odstojniku wód popłucznych w ilościach (z jednego płukania):

-
Qmax/h   = 1,84 m3/h,

-
Qśr/d     = 7,34 m3/d,

-
Qmax/rok = 440,00 m3/rok,

za pomocą istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 92 obręb Piastoszyn zakończonego wylotem zlokalizowanym z terenu działki nr ewid. 59/1 obręb Piastoszyn, do rowu melioracji wodnej szczegółowej R – G czyli do ziemi., przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne i zapewnieniu nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ww. ustawy, koncentracji zanieczyszczeń zawartych 
w ściekach, po ich oczyszczeniu, przed ich odprowadzeniem do odbiornika, przy spełnieniu niżej podanych wartości, określonych w przedłożonym operacie wodnoprawnym oraz zgodnie 
z załącznikiem nr 4 tabela II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), a w szczególności:

-
zawiesiny ogólnej – 35 mg/l,

-
żelaza ogólnego   – 10 mg Fe/l.

Położenie istniejącego wylotu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) do rowu melioracji wodnej szczegółowej R – G za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º37´48,97´´, E: 17º43´31,25´´.

Działki, na terenie których zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej oraz kanał deszczowy, za pomocą którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe do ziemi, stanowią własność Gminy Kęsowo.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania  się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Kęsowo, tablicy ogłoszeń w m Piastoszyn w której następuje korzystanie 
z wód oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/.












z up. Starosty











        Stanisław Rzepiński










    z –ca Naczelnika Wydziału
Otrzymują: 

1.
Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie


wg. wykazu załączonego do akt sprawy


(zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne + art. 49 Kpa)
2.
Biuletyn Informacji Publicznej /www.bippowiat.tuchola.pl/

3.
Tablica ogłoszeń w miejscu
4.
aa./ŻM
