## Starosta Tucholski                                                                        Tuchola, dnia 19 maja 2017 r.

## OŚ.6341.10.2017

## Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że z dniem 08 maja  
2017 r., zostało wszczęte na wniosek firmy Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zdrojach 93, 89-505 Małe Gacno, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej – studni nr 1 na dz. nr 196/6 obręb Cekcyn, w miejscowości Dębowiec, gm. Cekcyn

II. szczególne korzystanie z wód polegające na:

1) poborze wód podziemnych ujęcia zlokalizowanego na działce nr 196/6 w miejscowości Dębowiec, gm. Cekcyn w ilościach:

- Qmax/h= 15,53 m3/h,

- Qśr/d = 35,58 m3/d,

- Qmax/r=24 600,0 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych tj. ze studni nr 1, o gł. h=52,0 m, i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Qmax/h= 20,0 m3/h przy depresji s =6,15 m. Przedmiotowy pobór wody podziemnej wykonywany będzie dla potrzeb produkcyjnych  zakładu obróbki drewna firmy Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. Zdroje 93.

2) odprowadzaniu sklarowanych wód popłucznych z płukania i stabilizacji złoża -1 szt. odżelaziacza co 11 dni, za pośrednictwem projektowanego kolektora Ø 100 PCV do zamiennego zbiornika wodnego (odstojnik), połączonego rurociągiem Ø 100 PCV połączonym ze zbiornikiem przeciwpożarowym, zlokalizowanego na działce nr 196/6 w miejscowości Dębowiec, gmina Cekcyn w ilościach:

-  Qmax/h = 0,008 m3/h,

-  Qśr/dobę = 0,13 m3/d,

-  Qmax/rok = 48,00 m3/rok,

W myśl art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje się niniejszą informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie, w terminie do dnia 02 czerwca 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach od 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej.

z up. Starosty

Stanisław Rzepiński

`		        Z-ca Naczelnika Wydziału

Otrzymują:

1. Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o., Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno,

2-3  osoby fizyczne, dane adresowe w aktach sprawy

4. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Rogaczewskiego 9/19,

80-804 Gdańsk

5. aa/BM

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu

2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bippowiat.tuchola.pl)