Starosta Tucholski                          OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

znak: OŚ.6341.11.2017

w sprawie: zawiadomienia Stron o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag   i wniosków

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla Gminy Cekcyn pozwolenia ucholaawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska, w m. Wielkie Budziska oraz na odprowadzaniu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do  rowu melioracji wodnych szczegółowych R-R (tj. do ziemi), a także wygaszenia decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 03 sierpnia 2015 r. znak: OŚ.6341.5.2015 
i ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ww. ujęcia, po  wniesieniu uwag i wniosków stron postępowania do rozpatrywanego podania, uzupełniony został operat ucholaawne w zakresie rejestru poboru wody o dane z 2016 r. i 2017 r. oraz dokonano rozdziału pobieranej wody odrębnie dla każdej studni.

W nawiązaniu do powyższego Starosta Tucholski udzielać będzie pozwolenia ucholaawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska w m. Wielkie Budziska, gm. Cekcyn, w ilościach:

a)	- Qśr/d = 369,24 m³/d,

- Qmax/h = 30,35 m³/h,

- Qmax/r  = 134 773,00 m³/rok,

- z utworów trzeciorzędowych (neogen) tj. ze studni wierconej nr 1 (studnia awaryjna) 
o głębokości h = 153,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych   Qmax/h = 50,0 m³/h przy depresji S = 22,0 m

b) 	 - Qśr/d. = 987,40 m³/d,

- Qmax/h = 45,00 m³/h,

- Qmax/r = 360 386,00 m³/rok

- z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 3 (studnia podstawowa) o  głębokości h = 32,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych  Qmax/h = 45,0 m³/h przy depresji 
S = 3,6 m

c)	      - Qśr/d = 833,80m³/d,

- Qmax/h = 38,00 m³/h

- Qmax/r = 304 326,00 m³/rok

- z utworów czwartorzędowych tj. ze studni wierconej nr 2 (studnia awaryjna) o głębokości 
h = 32,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qmax/h = 38,0 m³/h przy depresji 
S = 3,8 m (studnia ta może być eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobów dla  studni 
nr 3)

Niezależnie od otworów studziennych nr 2 i nr 3 (lub wspólnie z jedną z nich) może być eksploatowany otwór studzienny nr 1 ujmujący wody poziomu trzeciorzędowego (awaryjnie).

Ujęcie zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców miejscowości Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Małe Gacno, Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Brzozie, Mikołajskie, Zielonka, Cekcyn, Stary Sumin, Nowy Sumin, Lubińsk, Ostrowo, Iwiec, Wysoka, Kosowo, Wierzchlas, Kruszka, Cekcynek, Knieja, Huta i Wierzchucin, gm. Cekcyn, powiat Tucholski.

Pozostałe warunki korzystania z wód nie uległy zmianie w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie.

W związku z uzupełnieniem dokumentacji przez wnioskodawcę, działając w myśl 
art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadamiam więc Strony postępowania, iż w przedmiotowej sprawie zebrany został materiał dowodowy, z którym zapoznać się można w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia i wywieszenia go na tablicy ogłoszeń w gminie 
i sołectwie, w którym następować będzie szczególne korzystanie z wód.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, przy ul. Pocztowej 7A, pokój nr 2 znajdują się do wglądu akta sprawy, z którymi zapoznać się można w godzinach pracy urzędu, tj. od. 7:30 do 14:00 w terminie wyżej określonym

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielkie Budziska i Zalesie, w których następuje korzystanie z wód oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /uc.bippowiat.tuchola.pl/

z up. Starosty

Zenon Poturalski

Wicestarosta Tucholski

Otrzymują:

1.	Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg. wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne i art. 49 KPA),

- Tablica ogłoszeń - w miejscu,

- BIP,

- aa./BM